## Slide 1: รายวิชา งานไฟฟ้าเบื้องต้นสำหรับครูอุตสาหกรรมศิลป์
บทที่ 9
การออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
อ.โสภณ มหาเจริญ

## Slide 2: วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ทั่วไป
9.1 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบไฟฟ้า
9.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคารในระดับเบื้องต้นได้
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม -เขียนแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคารเบื้องต้นได้ - อ่านแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคารระดับเบื้องต้นได้

## Slide 3
อุปกรณ์ในการออกระบบไฟฟ้า
1. เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ
2. ตัวนำไฟฟ้า (สายไฟฟ้า, บัสบาร์)
3. ท่อและราง สำหรับวางสายไฟฟ้า
4. อุปกรณ์ป้องกัน - เซอร์กิตเบรกเกอร์
- ฟิวส์

## Slide 4
สายไฟฟ้า

## Slide 5
ท่อสำหรับใส่สายไฟฟ้า

## Slide 6
ฟิวส์

## Slide 7
เซอร์กิตเบรกเกอร์

## Slide 8
มาตรฐานวัสดุอุปกรณ์
หน่วยงานที่ตรวจสอบต้องมีความน่าเชื่อถือ
สินค้าที่มีมาตรฐานจะเป็นที่ยอมรับ
สินค้า หรือ อุปกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบตามมาตรฐาน
จะได้รับอนุญาตให้นำตราหรือสัญลักษณ์ของหน่วยงาน
ที่ทำการทดสอบมาติดไว้บนตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้
หน่วยงานทดสอบมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ของประเทศไทยคือ
“สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)”

## Slide 9
มาตรฐานวัสดุอุปกรณ์
มาตรฐานต่างประเทศ
UL
NEMA
CSA
IEC
มาตรฐานวัสดุอุปกรณ์สำหรับประเทศไทย
TIS

## Slide 10
แบบและสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า
ในการออกแบบระบบไฟฟ้า จะต้องใช้สัญลักษณ์แทนอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบ เพื่อสื่อให้ผู้ใช้งานมีความเข้าใจตรงกับผู้ออกแบบ เพื่อให้งานเป็นไปอย่างถูกต้องตรงกับที่ผู้ออกแบบได้ออกแบบไว้

## Slide 11
สัญลักษณ์ของดวงโคมในระบบแสงสว่าง

## Slide 12
สัญลักษณ์ของดวงโคมในระบบแสงสว่าง

## Slide 13
สัญลักษณ์ของเต้ารับ

## Slide 14
สัญลักษณ์ของเต้ารับ

## Slide 15
สัญลักษณ์ของสวิตช์

## Slide 16
สัญลักษณ์การเดินสายไฟฟ้า

## Slide 17
สัญลักษณ์การเดินสายไฟฟ้า

## Slide 18
สัญลักษณ์อื่นๆ (1)

## Slide 19
สัญลักษณ์อื่นๆ (1)

## Slide 20
สัญลักษณ์อื่นๆ (2)

## Slide 21
ลักษณะการทำงานของสวิตช์

## Slide 22
ตัวอย่างที่ 1 แสดงไดอะแกรมการต่อวงจร
และ ไดอะแกรมการเดินสายติดตั้งจริงของระบบในรูป
วิธีทำ
ระบบประกอบด้วย สวิตช์ทางเดียว (Sa) 1 ตัว
ดวงโคมติดเพดาน 1 ดวง
เดินสายจากแผงไฟย่อย LC 1 วงจร แบบ 1 เฟส
สัญลักษณ์สายไม่มีขีด แสดงว่ามีสาย 2 เส้นในท่อเดินสาย

## Slide 23
ไดอะแกรมการต่อวงจร

## Slide 24
ไดอะแกรมการเดินสายติดตั้งจริง

## Slide 25
ตัวอย่างที่ 2 แสดงไดอะแกรมการต่อวงจร
และ ไดอะแกรมการเดินสายติดตั้งจริงของระบบในรูป
วิธีทำ
ระบบประกอบด้วยสวิตช์ทางเดียว 1 ตัว ควบคุม การเปิด – ปิด โครมไฟ 2 ดวงพร้อมกัน

## Slide 26
ไดอะแกรมการต่อวงจรของตัวอย่างที่ 2

## Slide 27
ไดอะแกรมการเดินสายติดตั้งจริงของตัวอย่างที่ 2

## Slide 28
ตัวอย่างที่ 3 แสดงไดอะแกรมการต่อวงจร
และ ไดอะแกรมการเดินสายติดตั้งจริงของระบบในรูป

## Slide 29
วิธีทำ
สวิตช์ทางเดียว (Sa) ต่อกับดวงโคม a
สวิตช์ทางเดียว (Sb) ต่อกับดวงโคม b
มีการเดินสายไฟจากแผงจ่ายไฟย่อย (LC) 1 วงจร คือ วงจรที่ 1 (เฟส A)

## Slide 30
ไดอะแกรมการต่อวงจรของตัวอย่างที่ 3

## Slide 31
ไดอะแกรมการเดินสายติดตั้งจริง
ของตัวอย่างที่ 3

## Slide 32
ตัวอย่างที่ 4 แสดงไดอะแกรมการต่อวงจร
และ ไดอะแกรมการเดินสายติดตั้งจริงของระบบในรูป

## Slide 33
วิธีทำ
สวิตช์ทางเดียว (Sa) ต่อกับดวงโคม a
สวิตช์ทางเดียว (Sb) ต่อกับดวงโคม b
มีการเดินสายไฟจากแผงจ่ายไฟย่อย (LC) 2 วงจร คือ
วงจรที่ 1 (เฟส A) และ วงจรที่ 3 (เฟส B)
มีการแยกสายนิวตอล (ดูจากแผงจ่ายไฟย่อยใช้ 4 สาย)

## Slide 34
ไดอะแกรมการต่อวงจรของตัวอย่างที่ 4

## Slide 35
ไดอะแกรมการเดินสายติดตั้งจริง
ของตัวอย่างที่ 4

## Slide 36
ตัวอย่างที่ 5 แสดงไดอะแกรมการต่อวงจร
และ ไดอะแกรมการเดินสายติดตั้งจริงของระบบในรูป

## Slide 37
วิธีทำ
สวิตช์ 3 ทาง (S3a) จำนวน 2 ตัว
สวิตช์ 4 ทาง (S4a) จำนวน 1 ตัว
มีการเดินสายไฟจากแผงจ่ายไฟย่อย (LC) 1 วงจร คือ วงจรที่ 1 (เฟส A)

## Slide 38
ไดอะแกรมการต่อวงจรของตัวอย่างที่ 5

## Slide 39
ไดอะแกรมการเดินสายติดตั้งจริง
ของตัวอย่างที่ 5

## Slide 40
ตัวอย่างที่ 6 แสดงไดอะแกรมการต่อวงจร
และ ไดอะแกรมการเดินสายติดตั้งจริงของระบบในรูป

## Slide 41
วิธีทำ
สวิตช์ทางเดียว (Sa) ต่อกับดวงโคม a จำนวน 2 ดวง
สวิตช์ทางเดียว (Sb) ต่อกับดวงโคม b จำนวน 2 ดวง
มีการเดินสายไฟจากแผงจ่ายไฟย่อย (LC) 3 วงจร คือ
วงจรที่ 1 (เฟส A) วงจรที่ 3 (เฟส B) วงจรที่ 5 (เฟส C)
ใช้สายนิวทรอลร่วมกัน (ดูจากแผงจ่ายไฟย่อยใช้ 4 สาย)
สวิตช์ทางเดียว (Sc) ต่อกับดวงโคม c จำนวน 2 ดวง

## Slide 42
ไดอะแกรมการต่อวงจรของตัวอย่างที่ 6

## Slide 43
ไดอะแกรมการเดินสายติดตั้งจริง ของตัวอย่างที่ 6

## Slide 44
ช่างไฟฟ้า จะต้องมีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ งานที่สำคัญในด้านไฟฟ้าจำเป็นต้องออกแบบวงจรไฟฟ้าให้ถูกต้อง
สรุปท้ายบท

## Slide 45
ให้นักศึกษา วาดไดอะแกรมการต่อวงจร
และ ไดอะแกรมการเดินสายติดตั้งจริงของระบบให้ถูกต้อง โดยใช้บ้านของนักศึกษาเป็นกรณีศึกษาจริง
แบบฝึกหัด